## Hoja1 (2)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | FORMATO MANTENIMIENTO PLANTAS DE GENERACION | [11 empty] | Cod |  | FR01-PR01-GGN
[19 empty] | Versión |  | 1
[19 empty] | Fecha |  | Abril del 2026
FECHA DE EJECUCION
|  | TIPO DE PLANTA |  |  | TIPO DE COMBUSTION |  |  |  |  | TIPO DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | TIPO DE MANTENIMIENTO ( Si Aplica)
|  | CABINA |  |  |  | GASOLINA |  |  |  | DIAGNOSTICO |  |  |  |  | PREVENTIVO |  |  |  | DD |  | MM | AAAA
|  | CUARTO |  |  |  | DIESEL |  |  |  | MANTENIMIENTO |  |  |  |  | CORRECTIVO
|  | ABIERTO |  |  |  | CRUDO |  |  |  | INTEGRACION
[6 empty] | GAS |  |  |  | EMERGENCIA
INSPECCION
MONTAJE
1.INFORMACION GENERAL
NOMBRE COMUNIDAD: | [10 empty] | ENCARGADO:
DIRECCION: | [10 empty] | CARGO:
CORREO: | [10 empty] | TELEFONO:
2.ACTIVIDADES A REALIZAR
3.INFORMACION DEL EQUIPO:
MARCA MOTOR | [10 empty] | POTENCIA |  |  | .KW |  | VOLT OPERACIÓN
MODELO/SERIE | [13 empty] | .KVA |  | VOLT BATERIA
MARCA GENERADOR | [13 empty] | .A |  | BREAKER MOTORIZADO MARCA
MODELO/SERIE | [10 empty] | HOROMETRO
MARCA CONTROL | [15 empty] | AVR REFERENCIA
MODELO/SERIE | [15 empty] | TIPO GOVERNACION
4.ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
| GENERADOR | [7 empty] | OBSERVACIONES |  | MOTOR | [9 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | a | Estado del control | B |  | R | M |  |  |  | a | nivel de aceite |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | b | estado relevos | B |  | R | M |  |  |  | b | nivel de refrigerante |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | c | estado minibreakers | B |  | R | M |  |  |  | c | estado de radiador |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | d | estado cableado control | B |  | R | M |  |  |  | d | estado de ventilador |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | e | estado AVR | B |  | R | M |  |  |  | e | estado motor de arranque |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | f | estado cableado conexión AVR | B |  | R | M |  |  |  | f | estado auxiliar de arranque |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | g | estado Breaker motorizado | B |  | R | M |  |  |  | g | estado alternador de carga |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | h | estado cableado de potencia | B |  | R | M |  |  |  | h | estado de correas |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | i | estado cableado governacion | B |  | R | M |  |  |  | i | estado baterias |  |  |  | B | R |  | M
|  |  | j | estado alternador de potencia | B |  | R | M |  |  |  | j | estado de mangueras |  |  |  | B | R |  | M
5.TRABAJO REALIZADO (Describa el trabajo realizado en la planta de generacion)
6.OBSERVACIONES
7.RECOMENDACIONES
NOMBRE PERSONAL EMELCE
CARGO:
FIRMA:
CEDULA:

## Hoja1
[5 empty] | Tipo de planta | [7 empty] | CIUDAD |  |  | FORMATO INTERNO
[5 empty] | CABINA |  |  | GASOLINA |  | DIAGNOSTICO
[5 empty] | CUARTO |  |  | ELECTRONICO |  | MANTENIMIENTO
[5 empty] | ABIERTO |  |  | HIDROMECANI |  | INTEGRACION
[5 empty] | DIESEL |  |  | SINCRONISMO |  | CONVENIO |  |  | FECHA
[5 empty] | CRUDO |  |  | INSPECCION |  | ALQUILER
[5 empty] | GAS |  |  | EMERGENCIA |  | MONTAJE
NOMBRE COMUNIDAD: | [8 empty] | ENCARGADO:
DIRECCION: | [8 empty] | CARGO:
CORREO: | [8 empty] | TELEFONO:
ACTIVIDADES A REALIZAR:
INFORMACION DEL EQUIPO:
MARCA MOTOR | [8 empty] | POTENCIA |  |  | .KW | VOLT OPERACIÓN
MODELO/SERIE | [11 empty] | .KVA | VOLT BATERIA
MARCA GENERADOR | [11 empty] | .A | BREAKER MOTORIZADO MARCA
MODELO/SERIE | [8 empty] | HOROMETRO
MARCA CONTROL | [12 empty] | AVR REFERENCIA
MODELO/SERIE | [12 empty] | TIPO GOVERNACION
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
| GENERADOR | [5 empty] | OBSERVACIONES |  | MOTOR | [7 empty] | OBSERVACIONES
|  | a | Estado del control | B | R | M |  |  |  | a | nivel de aceite |  |  | B | R | M
|  | b | estado relevos | B | R | M |  |  |  | b | nivel de refrigerante |  |  | B | R | M
|  | c | estado minibreakers | B | R | M |  |  |  | c | estado de radiador |  |  | B | R | M
|  | d | estado cableado control | B | R | M |  |  |  | d | estado de ventilador |  |  | B | R | M
|  | e | estado AVR | B | R | M |  |  |  | e | estado motor de arranque |  |  | B | R | M
|  | f | estado cableado conexión AVR | B | R | M |  |  |  | f | estado auxiliar de arranque |  |  | B | R | M
|  | g | estado Breaker motorizado | B | R | M |  |  |  | g | estado alternador de carga |  |  | B | R | M
|  | h | estado cableado de potencia | B | R | M |  |  |  | h | estado de correas |  |  | B | R | M
|  | i | estado cableado governacion | B | R | M |  |  |  | i | estado baterias |  |  | B | R | M
|  | j | estado alternador de potencia | B | R | M |  |  |  | j | estado de mangueras |  |  | B | R | M
TRABAJO REALIZADO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
NOMBRE PERSONAL EMELCE
CARGO:
FIRMA:
CEDULA: